| PROTOKÓŁ odbioru i sprawdzenia instalacji gazowej z główną próbą szczelności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna |  |  | - art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) - § 44 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES CZYNNOŚCI OBEJMUJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odbiór i sprawdzenie instalacji gazowej oraz przeprowadzonej głównej próby szczelności. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data odbioru i sprawdzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA CZYNNOŚCI ODBIORU I SPRAWDZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj i nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSOBA NADZORUJĄCA GŁÓWNĄ PRÓBĘ SZCZELNOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj i nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca |  |  |  |  | Nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Telefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wykonawcy, jego adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierownik budowy lub robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACJĘ WYKONANO NA PODSTAWIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozwolenia na budowę - z dnia / numer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| projektu technicznego, wykonanego przez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| warunków dostawcy gazu - z dnia / numer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczenie kierownika budowy lub robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzam, że instalacja gazowa została wykonana zgodnie z projektem technicznym, pozwoleniem na budowę oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stwierdzam oczyszczenie instalacji z pozostałych w niej zanieczyszczeń po budowie. Do wykonania instalacji użyto materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. _______________________________ (podpis kierownika budowy lub robót) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca zapewnia, że prace regulacyjne przyłączonych urządzeń gazowych wykona po napełnieniu instalacji paliwem gazowym. Urządzenia podlegające serwisowaniu producenta powinny być uruchamiane przez autoryzowany serwis, wg wskazań instrukcji obsługi. _______________________________ (podpis wykonawcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTY INSTALACJI GAZOWEJ PODDANE PRÓBIE SZCZELNOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| piony szt. |  |  |  | przewody rozdzielcze szt. |  |  |  |  |  |  | odgałęzienia szt. |  |  |  |  |  | urządzenia gazowe |  |  |  |  |  |  |
| GŁÓWNA PRÓBA SZCZELNOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| medium próbne: powietrze - gaz obojętny * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ciśnienie próby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czas trwania próby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wynik: pozytywny - negatywny * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pomiaru dokonano manometrem (nr fabryczny, zakres, rok legalizacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACJA O URZĄDZENIACH INSTALACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gazomierz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| typ |  |  |  |  |  |  | Q max (m3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  | miejsce zainstalowania |  |  |  |  |  |  |  |
| reduktor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| typ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ilość sztuk |  |  |  |
| WNIOSEK KOŃCOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja nadaje się – nie nadaje się do użytkowania * Uwagi ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Inwestor ________________________________________ - Wykonawca instalacji _____________________________ - Kierownik budowy lub robót _______________________ - Inspektor nadzoru inwestorskiego ___________________ - Osoba przeprowadzająca odbiór _____________________ - Osoba nadzorująca główną próbę szczelności _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokół sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osób uczestniczących w czynnościach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załącznik: protokół badań i sprawdzeń przewodów kominowych, potwierdzający m. in. prawidłowość podłączeniu odbiorników gazu do przewodów spalinowych i sprawdzeniu układu wentylacyjnego nr ____________________________ z dnia ___________________________, wykonany przez _________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić