| PROTOKÓŁ Nr ___________ badań i sprawdzeń przewodów kominowych po podłączeniu trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych i urządzeń gazowych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna | - art. 18 ust. 1 pkt 4 i art. 22 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) - § 140 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) - PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze |  |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA BADANIA I SPRAWDZENIA |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko oraz adres |  |  | data |  |
| Rodzaj uprawnień do wykonania badań i sprawdzeń |  |  | telefon |  |
| INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca; Imię i nazwisko lub nazwa. Adres; tel.. Telefon kontaktowy. |
| Przeznaczenie obiektu |  |  |  |  |
| Zakres badań i sprawdzeń |  | Ustalenia |  |  |
| wloty do przewodów |  |  |  |  |
| prawidłowość ciągu |  |  |  |  |
| W miarę potrzeby badanie i sprawdzenie może objąć drożność przewodów. prawidłowość prowadzenia przewodów. kierunek przewodów. wielkość przekroju przewodów. grubość przegród. wiązania cegieł. kształt i wymiary zewnętrzne murów z przewodami. wypełnienie spoin oraz stanu powierzchni przewodów. szczelność przewodów. drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu posiadają w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. |
| WNIOSEK KOŃCOWY |  |  |  |  |
| Wynik badań i sprawdzeń: pozytywny - negatywny (odpowiednie zakreślić) Uwaga: wynik pozytywny jest wówczas, gdy wszystkie zakresy badań i sprawdzeń są zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da wynik ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. |  |  |  |  |
| _____________________________________ (podpis osoby przeprowadzającej badanie i sprawdzenie) |  |  |  |  |